**赣州市肿瘤医院**医院出入口路面改造工程**项目**

**竞**

**争**

**性**

**谈**

**判**

**文**

**件**

**赣州市肿瘤医院**

**二0二一年十二月一日**

**目 录**

第一章  竞争性谈判文件 1

一、谈 判 邀 请 1

二、响应供应商须知 4

（一）竞争性谈判文件 4

（二）响应文件的编制 5

（三）响应文件的递交 7

（四）谈 判 8

（五）授予合同 11

三、项目需求 13

第二章 附件（响应文件格式） 17

1．投标函 18

2. 投标报价一览表（格式） 19

3．资格证明文件 20

# 

# 第一章  竞争性谈判文件

## 一、谈判邀请

赣州市肿瘤医院就医院出入口路面改造工程项目进行竞争性谈判，现欢迎国内符合资格条件的供应商前来参加。

****一、项目编号：****XMB2021-1201

1. ****采购方式：竞争性谈判****
2. 项目概况及要求

**项目名称**：赣州市肿瘤医院出入口路面改造工程

**建设内容**： 本工程为虔东大道赣州市肿瘤医院出入口改造工程，施工范围为虔东大道赣州市肿瘤医院出入口，包括拆除原有部分人行道路、绿化，道路沥青路面修复等工程。人行道长30m，宽5m；绿化带长30m，宽1.5m。

**场地情况**：满足施工条件，请投标人务必前往施工现场进行踏勘，全面掌握施工现场具体情况，以便在投标过程中时能充分考虑施工现场的各种实际情。

**质量要求**：达到国家施工验收规范合格标准

**计划工期：3**0日

****四、项目预算：90000.00元****

****五、项目清单：****

**项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 挖一般土方 | 人机 挖掘机挖一般土方 三类土 | m³ | 107.25 |
| 2 | 余方弃置 | 土方装车 自卸土方外运15km | m³ | 107.25 |
| 3 | 路床（槽）整形 | 路床整形 路面碾压检验 | ㎡ | 195 |
| 4 | 碎石 | 碎石摊铺 厚度15cm人行道整形 | ㎡ | 195 |
| 5 | 水泥混凝土基层 | C20混凝土，厚度20cm 浇捣 养护 | ㎡ | 195 |
| 6 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土摊铺 厚度6cm+4cm | ㎡ | 195 |
| 7 | 施工围挡 | 安全隔离带、围挡高2000mm | ㎡ | 108 |
| 8 | 路面恢复 | 路沿石、路面砖等恢复 | m | 15 |
| 9 | 移栽乔木绿植 | 树木移植，养护 | 株 | 12 |
| 10 | 路灯拆除、 | 路灯拆除，含垃圾清运 | 盏 | 1 |
| 11 | 改水管、电缆等 | 拆除、安装水管、电缆 | 组 | 1 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机、履带式挖掘机进出场费 | 台次 | 1 |

六****、响应供应商的资格要求：****

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合体响应。

5、具备建设行政主管部门核发的市政公用工程叁级(含)以上资质, 具有足够资产及能力、能有效地履行合同。

七、付款方式

工程竣工并验收合格，结算经中介机构审核后付至总造价款的100%，如中介机构审核结算价低于中标价，按照审核价结算，高于中标价，按照中标价结算。

1. ****报名时间、报名方式****

**本次竞争性谈判活动采用邮箱报名，不需要到现场报名，供应商须将报名表、资质证明文件扫描件于2021年12月6日下午17:00之前发送到电子邮箱gzszlyycgb@126.com。如有疑问，请拨打电话**8105097游先生**。**  
九****、响应截止时间和谈判时间：****  
**现场响应截止时间：2021年12月7日（星期二）上午9：00。**  
**现场谈判地点：赣州市肿瘤医院门诊楼四楼401会议室。**  
**谈判文件一式三份（一正两副），资料按要求顺序胶装装订成册。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：疫情期间，请各响应供应商提前按政府疫情防控相关要求做好准备。）**  
九****、联系方法：****  
采购人：赣州市肿瘤医院  
地址：赣州市水东镇花园前19号  
电话：8105097  
联系人：游先生  
网址：http://www.gzzlyy.com/  
   
附件1：赣州肿瘤医院咨询采购报名表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

附件2：赣州市肿瘤医院咨询采购文件

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 

                               赣州市肿瘤医院  
                                  2021年12月1日

# 二、响应供应商须知

## （一）竞争性谈判文件

## **1.澄清与答疑**

## 1.1本项目不进行集中答疑。投标人认为竞争性谈判文件的内容有疑问的，应向竞争性谈判人提出询问，竞争性谈判人应当在3个工作日内对竞争性谈判依法提出的询问作出答复。必要时，竞争性谈判人将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在赣州市肿瘤医院官网，各投标人应注意浏览。

1.2投标人在规定的时间内未对竞争性谈判文件要求澄清或提出疑问的，竞争性谈判人将视其为同意。

1.3投标人有义务在竞争性谈判活动期间浏览赣州市肿瘤医院官网，竞争性谈判人在赣州市肿瘤医院官网上公布的与本次竞争性谈判项目有关的信息视为已送达各投标人。

**2.谈判文件的修改**

2.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，竞争性谈判人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对

竞争性谈判文件进行修改。

2.3补充（变更）公告将在指定网站上公布。投标人有义务在竞争性谈判活动期间浏览相关网站，竞争性谈判人在网上公布的与本次竞争性谈判项目有关的信息视为已送达各投标人。修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将在指定网站公告所有已下载竞争性谈判文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

## （二）响应文件的编制

**3.响应文件的编制**

3.1 投标人对响应文件的编制应按谈判文件要求。

3.2投标人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标人提供的响应文件不完整，导致的结果和责任由投标人承担。

**4.响应文件构成**

4.1响应文件统一格式应包括但不限于（以下文件均在响应文件中提供复印件加盖投标人公章，注明原件备查项在开标现场提供原件，否则作投标无效处理）：

4.1.1投标函；

4.1.2投标报价一览表（格式）；

4.1.3资格证明文件；

4.1.3.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

4.1.3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.3.3法定代表人（或负责人或经营者）授权书及本人身份证（格式附后，身份证原件备查）。

4.1.3.4投标人认为需提供的相关资料和竞争性谈判文件要求提供的其他资料；

4.2响应文件应使用竞争性谈判文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

**5.报价**

5.1投标报价方式：采用 固定报价 方式，投标人根据市场行情和项目实际情况、特点和要求并结合企业自身管理水平及竞争性谈判文件的要求自主报价。

5.2投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格的变化，一旦中标，其中标价格不因任何因素而调整。结算时按实际发生的勘察量进行结算。

5.3投标人应按照“竞争性谈判项目需求” 规定的供货内容、责任范围以及拟签订的合同文本条款进行报价，并按《投标报价一览表》确定的格式报出投标单价。

5.4投标人的报价须包含与本项目有关的一切费用。投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

**6.响应保证金**

6.1投标人有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

6.1.1中标人在公示期内无正当理由放弃中标的；

6.1.2中标后未在规定期限内与竞争性谈判人签订合同的；

6.1.3中标人提供虚假材料；

6.1.4其他被认定不予退还情形的。

**7.响应文件份数和签署**

7.1投标人应按照要求，提交**一式叁份**响应文件（**1份正本、2份副本**），响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

7.2响应文件必须按统一格式编制并按顺序**胶装成册**，不接受**散页或活页或未胶装成册的**响应文件。

7.3响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

7.4响应文件的正本必须按竞争性谈判文件的规定加盖投标人公章，并按竞争性谈判文件的规定由投标人代表签字或盖章。副本可以采用正本复印件或影印件。

7.5除投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人盖章。

7.6 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## （三）响应文件的递交

**8****.响应文件的密封和标记**

8.1**投标人应将响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。**

8.2封装袋应写明项目名称、项目编号、投标人名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达投标地点。

8.3响应文件未按上述规定密封或加写标记，响应文件将被拒绝。

**9.投标截止期**

在投标截止期后递交的响应文件，竞争性谈判人将拒绝接收。

**10.响应文件的修改和撤回**

10.1在规定的投标截止期前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其递交的响应文件。

10.2投标人的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

10.3在投标截止期至竞争性谈判文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

# （四）**谈判**

11. 谈判程序

11.1谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

11.2初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按谈判文件“响应文件构成”的规定提供资格、资信证明文件的；

5）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的。

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

9）谈判文件规定的其他响应无效条款。

12.谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

12.1谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

12.2.错误修正

（1）二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

13.最后报价和定标

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；本项目竞争性谈判预算单位为控制单价；最后报价超过了采购项目预算或竞争性谈判控制单价的，被视为无效。

（2）投标人根据市场行情和项目实际情况、特点和要求并结合企业自身管理水平及竞争性谈判文件的要求自主报价。投标报价应是包含竞争性谈判范围内的全部工作内容的价格体现，投标综合单价包括但不限于以下内容：收集已有资料、现场查勘、鉴定、分类、组件（组卷）、排列、编号、编目、修裱、装订、编页、录入系统、装盒和排架等费用及税金、管理费、利润、保险、食宿费用等费用。同时应充分考虑场地不足及各种可能因素影响项目实施所增加的费用。

（3）投标人的分项投标单价小于或等于分项竞争性谈判控制单价为有效报价，否则视为无效报价作废标处理。所有有效投标报价按投标单价总和从低到高的顺序依次进行排序，投标单价总和最低者为第一中标候选人，依次类推。即投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推。

（4）当出现二个或以上相同的有效最低投标单价总和时，采用抽签的方式确定中标人。

14.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15. 成交结果公告

成交供应商确定后，赣州市肿瘤医院网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。

## （五）授予合同

**16.成交通知书**

16.1竞争性谈判人在中标人确定后2个工作日内向中标人发出《成交通知书》。

16.2《成交通知书》是合同的一个组成部分。

**17.签订合同**

17.1 中标人应自成交公示期（一个工作日）结束且质疑期届满之日起3日内与竞争性谈判人签订合同，否则按投标有效期内撤回其投标处理。

17.2 竞争性谈判文件、中标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 

三、竞争性谈判项目需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 挖一般土方 | 人机 挖掘机挖一般土方 三类土 | m³ | 107.25 |
| 2 | 余方弃置 | 土方装车 自卸土方外运15km | m³ | 107.25 |
| 3 | 路床（槽）整形 | 路床整形 路面碾压检验 | ㎡ | 195 |
| 4 | 碎石 | 碎石摊铺 厚度15cm人行道整形 | ㎡ | 195 |
| 5 | 水泥混凝土基层 | C20混凝土，厚度20cm 浇捣 养护 | ㎡ | 195 |
| 6 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土摊铺 厚度6cm+4cm | ㎡ | 195 |
| 7 | 施工围挡 | 安全隔离带、围挡高2000mm | ㎡ | 108 |
| 8 | 路面恢复 | 路沿石、路面砖等恢复 | m | 15 |
| 9 | 移栽乔木绿植 | 树木移植，养护 | 株 | 12 |
| 10 | 路灯拆除、 | 路灯拆除，含垃圾清运 | 盏 | 1 |
| 11 | 改水管、电缆等 | 拆除、安装水管、电缆 | 组 | 1 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机、履带式挖掘机进出场费 | 台次 | 1 |

商务需求：

1. 工期30天

二、付款方式：工程竣工并验收合格，结算经中介机构审核后付至总造价款的100%，如中介机构审核结算价低于中标价，按照审核价结算，高于中标价，按照中标价结算。

# 第二章 附件（响应文件格式）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

投标人：（公章）

年 月 日

## 1．响应函

致：赣州市肿瘤医院

根据贵方(项目名称)项目竞争性谈判公告，授权代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件。

1.投标报价一览表；2.资格证明文件；

据此函,签字代表宣布同意如下:

1.所附投标报价一览表中规定的应提交和交付的投标单价完成本项目竞争性谈判范围的全部工作。

2.投标人将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为从响应文件提交截止之日起 90 天。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 传真

电话 电子邮件

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

## 

## 2、 响应货物报价一览表

 响应供应商（公章）                                    项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材 料 及 工 艺 说 明 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 时间：  年 月 日

## 3．资格证明文件

3-1. 提供具有法人资格的营业执照（三证合一或五证合一）复印件并加盖公章；

3-2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3-3.法定代表人授权书及本人身份证（格式附后，身份证原件备查）。

**3-1、 提供具有法人资格的营业执照（三证合一或五证合一）复印件并加盖公章**

**3-2、投标人关于具备履行竞争性谈判合同所必需的设备书面承诺函（格式）**

致：赣州市肿瘤医院

投标人名称（或自然人姓名）在参加本次竞争性谈判活动中，如获成交，保证具有履行本次竞争性谈判合同所必须的设备。

特此承诺。

投标人名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

   投标人代表：（签字）

年 月 日

**投标人关于具备履行竞争性谈判合同所必需的专业技术能力书面承诺函**

**（格式）**

致：赣州市肿瘤医院

投标人名称（或自然人姓名）在参加本次竞争性谈判活动中，如获成交，保证具有履行本次竞争性谈判合同所必需的专业技术能力。

特此承诺。

投标人称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

   投标人代表：（签字）

年 月 日

**3-4. 法定代表人（或负责人或经营者）授权书（格式）**

致: 赣州市肿瘤医院

（投标人全称）法定代表人（或负责人或经营者）授权（委托代理人姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目竞争性谈判活动，全权代表我方处理竞争性谈判活动中的一切事宜。

法定代表人（或负责人或经营者）：（签字）

投标人名称：（公章）

年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（或负责人或经营者）身份证明（原件扫描件正、反两面） |
| 粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面） |

**备注：若法定代表人（或负责人或经营者）亲自来参与投标则不需此件，仅须提供法定代表人（或负责人或经营者）证书或证明（格式附后）及本人身份证明〔资格证明文件中法定代表人（或负责人或经营者）证书及本人身份证明均放原件扫描件并加盖投标人公章〕。**

**法定代表人（或负责人或经营者）证明书**

**（适用于法定代表人或负责人或经营者亲自参与投标）**

单位名称：

地 址：

姓名： 　 性别：　　　 年龄：　　　 职务：

身份证号码：

系 （投标人全称 ）的法定代表人（或负责人或经营者）。为签署上述项目的投标相关文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（或负责人或经营者）身份证明（原件扫描件正、反两面） |