采购氧气瓶减压器增加国标终端服务

一、设备名称：氧气瓶减压器

二、设备数量：6个

三、故障现象：

改成以上带国标氧气终端样式，需双压力表，可调出气压力,质保一年。

四、故障一次性包干服务，不增加预算服务。

五、如需问疑或现场勘查联系15179074185骆工