采购奥林巴斯电子鼻咽氙气灯闪屏故障维修服务

一、设备名称：奥林巴斯电子鼻咽镜

二、设备数量：1台，CLV-S45冷光源

三、故障现象：

开机氙气灯闪烁后启动备用灯泡，灯泡使用时间超过500小时

四、故障一次性包干服务，不增加预算服务，相同故障至少质保6个月。提供备用冷光源。

五、如需问疑或现场勘查联系15179074185骆工